江 西 省 地 方 标 准

# 《高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南》

# 编 制 说 明

# 《高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南》

标准编制组

2019年8月

江西省地方标准《高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南》

编 制 说 明

# 一、任务来源

《高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南》是江西省市场监督管理局下达的2019年第三批立项的地方标准项目。

标准提出时间：2018年6月，要求完成时间2019年6月。

本标准由江西省交通科学研究院提出。

本标准由江西省交通运输厅归口管理。

本标准起草单位：江西省交通科学研究院。

# 二、主要工作过程

2018年9月起江西省交通科学研究院收集了国内及江西省高速路服务区污水处理的相关资料，并对公路服务区运营单位、交通主管部门、环保主管部门及环保咨询机构等进行了调研。

2019年1月江西省交通科学研究院组建了标准起草工作组。

2019年3月，标准起草工作组召开了第一次工作会议。会议明确了地方标准起草工作要求，就标准的基本框架及内容进行了充分讨论，对工作组成员分工、工作进度及时限要求作了具体部署。

2018年5月标准编制组向省质监局提交了本标准的项目建议书和标准初稿草稿，省质监局组织专家对本标准初稿进行了评审，并提出了相关意见和建议。

2019年5月，江西省市场监督管理局下达的2019年第三批立项的地方标准项目中包括本标准。

2019年6月~2019年8月，在进一步调查、分析和研究的基础上，起草了本标准征求意见稿。

# 三、标准编制的目的和意义

公路是国家的重要基础设施之一，在促进社会经济的快速发展过程中发挥着举足轻重的作用。根据《江西省“十三五”综合交通运输体系发展规划》，未来江西省高速公路将建成“四纵六横八射线”公路网，高速公路通车里程已超过6000公里。伴随公路的高速发展，服务区产生的污水引发的生态环境问题已日益凸显。不少地区已经出现环保投诉问题。近年来全国各省陆续制定了高速公路服务区设计规范，目的是规范高速公路的设计施工。江西省于2013年3月1日实施了地方标准《高速公路服务区设计规范》（DB 36/T 698）其中明确规定服务区必须建设污水处理设施，污水必须处理达到排放标准后才能回用或排放。

编制目的：通过编制《高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南》，为服务区运营单位自主开展服务区污水处理工作从设计、施工、运维方面提供具体详细指导性标准，使其能够独立或者在相关咨询机构支持下，顺利完成服务区污水处理工作。同时减少处理过程中的能耗、物耗减少浪费。

编制意义：标准的编制细化落实了《建设项目环境保护管理条例》及生态环境部、江西省生态环境厅关于自主开展环境保护验收的程序和标准的要求，可指导建设单位自主开展竣工环境保护验收工作、提高其环境保护工作质量、优化建设项目竣工环境保护验收的程序，使环境保护相关费用得到有效的利用，节约建设项目成本。

# 四、标准主要技术内容

本标准的适用范围：本指南适用于按照A/O工艺进行污水处理的服务区污水处理运行维护工作。SBR工艺或膜处理工艺不在本指南适用范围。本指南适用江西省辖区内高速公路服务区的污水处理运行维护工作。

标准的术语和定义:本标准规定了“运行维护”、“运维单位”、“污水处理设施”三条术语定义。

一般要求：本标准规定服务区污水处理的主体，污水处理日常运维的基本要求，设备的定期维护期限。

设计建设工作:本标准规定的设计建设工作包括工程设计、工程施工两部分内容。

工程设计部分规定了工程设计的基本要求，包括流量要求、设备选型、工艺流向、排放标准等。

工程施工部分要求规定了工程施工的目的和内容，包括核实工程技术文件、资料准确性；确保施工安全；危险品运输事故防范、应急措施等。

运行维护工作:本标准提出了运行维护工作要求包括运维巡查内容、设备维修、日常检测、保养周期等。

其中日常运维巡查包括了日常巡视注意事项，提出了各种异常情况的情况描述和处理方法。设备维修包括了所用所有设备设施的日常维护、安全生产、维修方法、维护周期等。

信息公开及备案:本标准规定了信息公开的方式、公开内容及时间要求；备案的时间要求、备案平台及备案信息。

# 五、与有关法律、法规和强制性标准的关系

本标准的制定，充分参考了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规，同时参考《污水处理设备安全技术规范》（GB28742）《污水综合排放标准》（GB 8978）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》（HJ 552）等导则标准。总体上，该标准与现行法律、法规、相关国家标准和行业标准具有协调性与一致性。

# 六、经济和社会效益

该标准的顺利发布将科学规范江西省内高速公路服务器污水处理运维工作，指导各服务器运营单位科学规范的进行服务区污水处理工作，为交通行业主管部门和环境保护主管部门提供技术支持，降低高速公路对环境的影响，减少或避免社会公众对高速公路建设项目的负面评价，有效降低高速公路环保方面的建设及运营成本，为后期环境治理减少大量财力投入。该标准的贯彻实施，将产生巨大的社会和生态效益。

# 七、需要说明的其他问题

无

# 八、标准属性的建议

待标准通过审查后，建议将《高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南》作为推荐性地方标准发布实施。

# 九、贯彻标准的措施建议

为使标准能更好地发挥技术指导作用，规范江西省高速路服务区污水处理（A/O工艺）运维工作，建议如下：

（1）标准发布后，由江西省交通运输厅下文所有高速路服务区污水处理运维工作，均应参考本标准开展。

（2）做好本标准的宣贯和技术培训，使全省高速公路建设、管理、监督等有关单位掌握标准的各项要求，加强示范推广，让该标准在高速公路的建设过程中得到具体应用，不断提高高速公路服务区的污水处理技术水平。

（3）对本标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准编制水平，提高标准的科学性、合理性和可操作性。

标准编制小组

二O一九年八月