DB36

江西省地方标准

DB36/×××××—2018

柑橘黄龙病检测鉴定技术规程

（送审稿）

2018—××—××发布                2018—××—××实施

江西省质量技术监督局发布

前言

本标准的附录A是资料性附录。

本标准由江西省农业农村厅提出。

本标准由国家脐橙工程技术研究中心负责起草。

本标准主要起草人：易龙、黄爱军、苏华楠、卢占军、钟八莲。

柑橘黄龙病检测鉴定技术规程

范围

本标准规定了柑橘黄龙病的田间诊断症状及实验室PCR检测鉴定技术要求。

本标准适用于柑橘类植物感染柑橘黄龙病植株的PCR检测和鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规程的标准。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5040柑桔苗木产地检疫规程

术语与定义

柑橘黄龙病 Citrus Huanglongbing，HLB

柑橘黄龙病是由革兰氏阴性细菌引起的一种系统性侵染病害，在田间主要通过柑橘木虱、接穗嫁接、菟丝子传播，植株感病后主要表现出叶片斑驳状黄化，果实沿中轴向一侧歪斜，着色与正常果实相反，又称“红鼻果”，果小质劣，是一种重要的检疫性病害。

聚合酶链式反应 Polymerase Chain Reaction，PCR

聚合酶链式反应是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术。

扩增引物 Primer

人工合成的寡核苷酸序列，用于引导DNA体外扩增。

扩增模板 Templet

DNA体外扩增中所用的待扩增的靶标序列。

电泳 Electrophoresis

带电分子在恒压电场作用下，向着与其电性相反的电极移动，称为电泳。利用不同大小的DNA分子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为DNA电泳技术。

柑橘黄龙病菌的基本信息

分类地位：现在获得广泛认可的分类地位为：变形菌门（Proteobacteria），α-变形菌纲（Alphaproteobacterial），根瘤菌目（Rhizobiales），根瘤菌科（Rhizobiaceae），韧皮部杆菌属（'Candidatus Liberibacter'）。现今共发现三个种与植物上柑橘黄龙病的发生相关，分别为韧皮部杆菌亚洲种'Candidatus Liberibacter asiaticus'（CaLas），韧皮部非洲种'Candidatus Liberibacter africanus'和韧皮部杆菌美洲种'Candidatus Liberibacter americanus'，目前这三个种均没有广泛有效的方法获得人工纯培养，我国病区及江西省内广泛流行的病原菌为其中的CaLas。

柑橘黄龙病的其他信息请参看附录A。

本标准规定了针对韧皮部杆菌亚洲种和非洲种的PCR检测方法。

方法原理

柑橘黄龙病的病原菌属难培养菌，目前尚无广泛有效的方法进行人工培养，因此不可以通过传统微生物培养的方法来鉴定病害。根据韧皮部杆菌亚洲种的16S 核糖体序列设计一对特异性引物，采取病原菌特异性DNA片段体外PCR扩增的方式进行检测，使样品中所带的微量特异病原菌DNA序列多次快速扩增，最终通过凝胶电泳分离技术检测出特异性的DNA条带来判断检测样品是否携带柑橘黄龙病病菌。

## 6 田间症状识别

柑橘黄龙病的田间症状具有一定复杂性，可出现叶片斑驳状黄化，缺素状黄化，均匀黄化，果实着色异常，树势减弱等。较为可靠的诊断症状为：叶片上出现的斑驳状黄化和挂果期出现的“红鼻果”症状，具体症状特征见附录。叶片斑驳状黄化和“红鼻果”症状可以作为黄龙病田间诊断的判断标准，但如果要最终确诊，需要对疑似样品进行实验室PCR检测。

## 7 样品采集与保存

### 7.1 实地取样

产地检疫，田间实地取样参照GB 5040.

### 7.2 叶片样品

疑似症状植株样品取样，优先挑取疑似症状叶片。若未发现疑似叶片，即按照树冠东、南、西、北四个方向采集，每点取中下部成熟叶片五片，每棵树共采集叶片20张。

种苗取样时优先挑取疑似症状植株，没有发现疑似症状时可按照抽检方规定抽检率随机抽取规定棵树植株，每株种苗抽取中下部成熟叶片10片。

### 7.3 果实样品

幼果期采样时，每个植株按照东、南、西、北四个方向采集幼果，切取果柄、果蒂。商品鲜果取样时每批次果实随机抽取10个果实，取果实中柱。

### 7.4 样品的保存

采集的样品分别用样品袋进行分装，可放入适量的湿报纸进行样品的保湿，做好每个样品的记录，将样品记录和样品一并3天内寄送实验室进行检测。实验室对于接收样品进行登记编号，存放于4℃条件下，及时进行样品DNA核酸抽提。

## 8 分子检测及主要的设备仪器和试剂

### 8.1 主要的设备仪器

8.1.1 高压灭菌锅。

8.1.2 水浴锅。

8.1.3 高速台式冷冻离心机。

8.1.4 通风橱。

8.1.5 微量可调移液器：0.5 μL～10μL、10 μL～100μL、100 μL～1000μL。

8.1.6 冰箱（冷藏室4℃和冷冻室-20℃）。

8.1.7 超净工作台。

8.1.8 PCR扩增仪。

8.1.9 电泳仪电源及水平电泳槽。

8.1.10 凝胶成像系统。

### 8.2 主要试剂

除非另有说明，本标准所用试剂均为分析纯。

8.2.1 十六烷基三甲基溴化胺（CTAB）。

8.2.2 十二烷基硫酸钠（SDS）。

8.2.3 乙二胺四乙酸二钠盐（EDTA-2Na）。

8.2.4 三羟甲基氨基甲烷（Tris Base）

8.2.5 聚乙烯吡咯烷酮（PVP）。

8.2.6 Triton X-100。

8.2.7 蛋白酶 K。

8.2.8 Taq DNA 聚合酶。

8.2.9 dNTP [10 mM]。

8.2.10 标准DNA分子量。

### 8.3 样品的预处理与核酸抽提

### 8.3.1 样品的预处理

对于疑似症状的样品，每份挑取5片叶片。使用一次性刀片，切取叶片的叶柄及叶片基部主脉部分，每份样品取样重量控制在0.3 g左右。

疑似果实取样时，将果实剖开，切取果实的中柱部分，取样重量控制在0.3 g左右。

### 8.3.2 样品的DNA提取

样品DNA的提取按照以下步骤进行。

1）取1.5 mL 离心管加入抽提液900 μL，蛋白酶K 10 μL，放入水浴锅中，55℃～65℃备用；

2）将称取好样品，放入研钵中加入液氮充分研磨，直至成细粉，迅速转入水浴离心管中并用力摇匀，水浴30～40 min，中间每隔10 min 颠倒混匀2次；

3）13000 rpm离心1 min，吸取上清液，加入等体积的Tris-酚：氯仿：异戊醇（25:24:1），轻柔颠倒混匀呈乳浊状，室温下静置至少10 min；

4）13000 rpm离心3 min，吸取上清液，加入等体积的氯仿：异戊醇（24:1），轻柔颠倒混匀，静置至分层；

5）13000 rpm离心2 min，吸取上清液，加1/10体积的醋酸钠溶液，再加入等体积的异丙醇溶液，轻柔颠倒混匀，出现白色絮状沉淀，室温静置10 min；

6）2000 rpm 离心20 s，去上清，加入75%乙醇溶液漂洗2～3次；

7）最后一次漂洗时，12000 rpm离心1 min，收集沉淀，放置金属浴上55℃干燥沉淀至半透明状；

8）加入120～200 μL 1×TE 溶液，手指轻弹溶解沉淀，也可使用金属浴55℃助溶，短暂离心10 s 收集溶液，放入－20℃贮存备用。

### 8.4 抽提样品DNA的PCR扩增

### 8.4.1 柑橘黄龙病的PCR检测体系见表1，体系总体积25μL。

表1. 柑橘黄龙病PCR检测体系

| 试剂（Reagent） | 每管用量（(Volume，μL） |
| --- | --- |
| 10×PCR Buffer | 4.5 |
| 10 μmol/L上游引物 | 0.4 |
| 10 μmol/L下游引物 | 0.4 |
| 10 mmol/L dNTPs | 0.3 |
| 5 U/μL rTaqDNA聚合酶 | 0.3 |
| ddH2O | 18.1 |
| 模板 | 1.0 |
| 合计 | 25 |

引物采用韧皮部杆菌亚洲种特异引物对：OI1/OI2c，引物序列为：OI1：GCGCGTATGCAATACGAGCGGCA，OI2c：GCCTCGCGACTTCGCAACCCAT。

PCR反应程序：95℃，预变性，3 min，95℃，变性，30 s，64℃，退火，30 s，72℃，延伸，1 min 20 s，35 个循环，72℃，延伸 7 min。检测同时设阴性对照和阳性对照。

### 8.4.2 琼脂糖凝胶电泳

PCR产物电泳程序：取5～7μL PCR产物，加3μL 6×loading buffer，充分混合后，上样于1.0%琼脂糖胶胶孔中，100 V，电泳30 min，经EB染色后，使用凝胶成像系统观察结果。

## 9 结果判定

田间症状观察作为一种辅助诊断手段。待检样品核酸经PCR扩增后，产物经电泳于凝胶成像系统观察，凝胶上阳性对照出现一条约1160 bp的特异性条带，阴性对照没有任何扩增条带。待检样品若出现与阳性对照相同大小的1160 bp特异性条带，则判定该样品为阳性，即携带柑橘黄龙病病原菌，若未出现任何扩增条带，则判定样品为阴性，即未携带柑橘黄龙病病菌。

附    录

（资料性附录）

## 1 柑橘黄龙病症状

### 1.1 柑橘黄龙病叶片症状

叶片斑驳状黄化：从叶片基部、中脉两侧叶肉或叶片边缘开始出现黄化，形状不规则，边界模糊，与正常绿色组织相互融合在一起，形成斑驳状的褪绿黄化（图.1）。

图.1 柑橘黄龙病叶片症状

### 1.2 柑橘黄龙病果实症状

“红鼻果”症状：主要表现为沿果实中柱向一侧歪斜，果小，且很容易落果。果实成熟时不转色或异常不完全转色，病果和正常果实着色顺序完全颠倒，使果蒂和果肩周围（连着果蒂部分的上半部果皮）先转红，而其余果皮至采收期后一直保持绿色的症状，称之为“红鼻子”果（图.2）。

图. 2 柑橘黄龙病“红鼻果”果实症状