ICS 13.060.20

B40

DB

内蒙古自治区地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

牧区人畜饮水安全评价准则

Evaluation of drinking water safety for human and animal in pastoral areas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	2

5　水量评价	2

6　水质评价	2

7　用水方便程度评价	2

8　供水保证率评价	3

附录A（资料性附录）　牧区饮水安全指标评价标准和方法	4

附录B（资料性附录）　牧区易旱性分区	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区水利厅提出并归口。

本标准起草单位：水利部牧区水利科学研究所。

本标准主要起草人：曹亮、全强、吴永忠、尹瑞平、李振刚、张然、王世锋、王文君、吴英杰、候诗文、张燕飞、王星天、朱俊峰、查咏、李亮、刘文兵、牛俊奎、姚佳楠、刘伟、程荣香

本标准首次发布。

牧区人畜饮水安全评价准则

- 范围

本标准规定了牧区人畜饮水安全评价指标、评价标准和方法，适用于牧区人畜饮水安全评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CHES 农村饮水安全评价准则

DB15/T385 内蒙古自治区行业用水定额标准

GB5749 生活饮用水卫生标准

NY5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

SL687 村镇供水工程设计规范

- 术语和定义

GB5749界定的以及下列术语及定义适用于本文件。

- 牧区饮水工程rural drinking water supply project

为牧区苏木(乡镇)、嘎查（村）、牧场等牧民居住点兴建的饮水工程。

- 牲畜用水定额norm of water intake for livestock

在一定计算时间内，饲养牲畜的日均用水量，常用单位为L/（头d）。

- 牧民用水定额 norm of water intake for domesticity of pastoral residents

牧民家庭生活每人每日合理用水量的限定值，常用单位为L/（人d）。

- 取水距离drinking distance

取水点（机井、截伏流筒井、河水、送水服务取水处）至用水户的运送距离。

- 供水保证率water supply guarantee

牧区居民、牲畜取得充足安全饮用水的可靠程度。

- 用水方便程度convenience of water use

用水户获得饮用水的便利程度。

- 基本规定

  - 牧区人饮饮水安全，指牧区居民能及时取得足量够用的生活饮用水，且长期饮用不影响人身健康。

  - 牧区牲畜饮水安全，指牧区牲畜能及时取得足够用的生存、生长饮用水，且长期饮用不影响牲畜健康。

  - 牧区人畜饮水安全评价指标包括水量、水质、用水方便程度和供水保证率4项。

  - 牧区人畜饮水安全评价4项指标全部达标才能评价为安全，4项指标中全部基本达标或基本达标以上评价为基本安全。牧区人畜饮水安全评价标准和方法见附录A。

  - 在进行牧区人畜饮水安全评价时，应按照不同牧区易旱区（见附表B1）进行评价。

- 水量评价

  - 评价内容

水量，包括牧民生活饮用水量、牧区牲畜用水量。

  - 评价标准

- 人饮水量按牧民用水定额（附表A1）进行评价，牲畜水量按牲畜用水定额（附表A2）进行评价。

  - 评价方法

水量评价应根据一定时间内储水设备的储水量或能获取的水量与供水人数、牲畜数量测算，并结合用水户问询等方式进行。

- 水质评价

  - 评价内容

水质指牧民和牲畜饮用水质量评价。

  - 评价标准

水质检测结果符合GB5749中生活饮用水水质规定为达标，结果符合GB5749中农村小型集中式供水和分散式供水水质规定为基本达标。牲畜饮水水质应符合NY5027相关要求。

  - 评价方法

应依据工程出厂水水质检测报告，或采用现场检测等方法进行评价。

- 用水方便程度评价

  - 评价内容

用水方便程度，指用水户获得饮用水的便利程度，通常以供水是否入户以及交通工具取水单程距离进行评价。

  - 评价标准

对于供水入户的用水户，用水方便程度评价为达标；对于供水未入户的用水户，用水方便程度用取水距离进行评价，评价见附表A1。牲畜饮水距离（从水源点至牲畜饮水点）评价见附表A2。

  - 评价方法

根据取水距离进行评价。

- 供水保证率评价

  - 评价内容

供水保证率，可用一年中实际供水量符合标准的天数与一年总天数的百分比进行评价。

  - 评价标准

供水工程用水户供水保证率达95%及以上为达标，90%及以上且小于95%为基本达标。牲畜供水保证率达95%及以上为达标，90%及以上且小于95%为基本达标。

  - 评价方法

供水保证率应通过入户调查、问询工程实际供水情况以及用水户水窖、水罐等储水情况，确认用水量需求得到的满足程度进行评价。

- （资料性附录）
牧区饮水安全指标评价标准和方法

  - 牧区人饮水安全指标评价标准和方法

| 评价指标 |  |  | 评价标准和方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 达标 | 基本达标 |
| 1 | 水量（L /人d） | 轻度易旱区 | ≥25 | ≥20 |
|  |  | 中度易旱区 | ≥20 | ≥15 |
|  |  | 较重易旱区 | ≥20 | ≥15 |
|  |  | 严重易旱区 | ≥20 | ≥15 |
| 2 | 水质 |  | 水质符合GB5749中生活饮用水水质的规定 | 水质符合GB5749中农村小型集中式供水和分散式供水水质的规定 |
| 3 | 用水方便程度(km) | 轻度易旱区 | ≤3 | ≤5 |
|  |  | 中度易旱区 | ≤5 | ≤10 |
|  |  | 较重易旱区 | ≤10 | ≤15 |
|  |  | 严重易旱区 | ≤15 | ≤20 |
| 4 | 供水保证率（%） |  | ≥95% | ≥90%，且＜95% |
| 注1:4项指标全部达标评价为安全；4项指标中全部基本达标或基本达标以上评价为基本安全。 注2：以上评价标准和方法为简化表达，详细内容以标准正文为准。 |  |  |  |  |

  - 牧区牲畜饮水安全指标评价标准和方法

| 评价指标 |  |  |  |  | 评价标准和方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 达标 | 基本达标 |
| 1 | 水量（L /头d） |  | 轻度、中度易旱区 | 育成牛 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 奶牛 | 120 | 100 |
|  |  |  |  | 羊 | 10 | 8 |
|  |  |  |  | 马、骡、驴 | 50 | 40 |
|  |  |  | 较重、严重易旱区 | 育成牛 | 55 | 50 |
|  |  |  |  | 奶牛 | 110 | 100 |
|  |  |  |  | 羊 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 马、骡、驴 | 45 | 40 |
| 2 | 水质 |  |  |  | 水质符合NY5027的规定 | 水质符合NY5027的规定 |
| 3 | 用水方便程度(km) | 轻度易旱区 |  |  | ≤3 | ≤5 |
|  |  | 中度易旱区 |  |  | ≤5 | ≤10 |
|  |  | 较重易旱区 |  |  | ≤10 | ≤15 |
|  |  | 严重易旱区 |  |  | ≤15 | ≤20 |
| 4 | 供水保证率（%） |  |  |  | ≥95% | ≥90%，且＜95% |
| 注1:4项指标全部达标评价为安全；4项指标中全部基本达标或基本达标以上评价为基本安全。 注2：以上评价标准和方法为简化表达，详细内容以标准正文为准。 |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
牧区易旱性分区

| 分区名 | 包括旗（县、市） |
| --- | --- |
| 轻度易旱区 | 扎兰屯市、阿荣旗、莫力达瓦旗 |
| 中度易旱区 | 乌拉特前旗、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、扎赉特旗、科右前旗、突泉县、科右中旗 |
| 较重易旱区 | 阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克腾旗、林西县、翁牛特旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗 |
| 严重易旱区 | 达茂旗、磴口县、乌拉特后旗、乌拉特中旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、准格尔旗、东胜区、四子王旗、察右中旗、察右后旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗、太仆寺旗 |

_________________________________