ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DBS

广西壮族自治区地方标准

DB S45 /  58 —2019

食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定

2020 -  06 - 19发布

2020 -  09 - 19实施

广西壮族自治区卫生健康委员会   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009的格式编写。

本标准起草单位：梧州市食品药品检验所。

标准主要起草人：罗达龙、陈学松、刘慧妍、黄蘅、叶小强、赖秀梅、王华、陈翠玲、姚泳成、钟家良。

食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定

- 范围

本标准规定了食品中钩吻碱和钩吻碱子的两种测定方法—气相色谱-质谱联用法和高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法。

标准中方法一 气相色谱-质谱联用法，适用于代用茶、蜂蜜、配制酒及疑似含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品的定性和定量测定，其它食品可参照执行。

标准中方法二 高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法适用于代用茶、蜂蜜、配制酒及疑似含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品的定性和定量测定，其它食品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

方法一 气相色谱-质谱联用法

- 原理

试样经1 %盐酸超声提取，经MCX固相萃取柱净化后，气相色谱-质谱联用测定，外标法定量。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

    - 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

    - 甲酸（HCOOH）：色谱纯。

    - 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

    - 盐酸（HCl）。

    - 氨水（NH3·H2O）。

    - 甲酸铵（HCOONH4）。

  - 试剂配制

    - 5 %氨化甲醇（V/V）：取氨水5.0 mL用甲醇稀释至100 mL。

    - 1 %盐酸溶液（V/V）：取盐酸1.0 mL用水稀释至100 mL。

  - 标准品

- 钩吻碱、钩吻碱子标准品详细信息见附录A，纯度≥98%。

  - 标准溶液配制

    - 钩吻碱标准储备液（1 mg/mL）：精密称取钩吻碱标准品10 mg置10 mL容量瓶中，用甲醇溶解并定容至刻度。-20 ℃以下避光密封保存，有效期6个月。

    - 钩吻碱子标准储备液（1 mg/mL）：精密称取钩吻碱子标准品10 mg置10 mL容量瓶中，用甲醇溶解并定容至刻度。-20 ℃以下避光密封保存，有效期6个月。

    - 混合标准中间工作液（1 μg/mL）：分别准确量取4.4.1和4.4.2标准储备液（1 mg/mL）各0.10mL，用甲醇（4.1.1）稀释至100 mL。

    - 混合标准工作溶液：分别准确吸取混合标准中间工作液（1 µg/mL）（4.4.3）适量，用甲醇稀释，摇匀，作为系列混合标准工作溶液，各化合物浓度依次为20.0 µg/L、40.0 µg/L、80.0 µg/L、100.0 µg/L、200.0 µg/L，（可根据需要进行适当调整），现配现用。

- 仪器和设备

  - 气相色谱-质谱联用仪，配电子轰击（EI）离子源。

  - 天平：感量分别为0.00001 g、0.0001 g和0.01 g。

  - 微孔滤膜：0.22 µm，有机相型。

  - 离心机：转速≥3 000 r/min。

  - 超声波发生器：工作频率40 kHz ，功率100～500 W。

  - MCX固相萃取柱：60 mg/3mL，或性能相当者。使用前依次用甲醇3 mL、水3 mL进行活化。

  - 涡旋振荡器。

  - 离心管：带刻度100 mL。

- 分析步骤

  - 试样制备

    - 代用茶的样品制备

按GB/T 8302和GB/T 8303规定的方法执行。

    - 蜂蜜的样品制备

对无结晶的蜂蜜样品，将其搅拌均匀。对有结晶的样品，在密闭情况下，置于不超过60 ℃的水浴中温热，振荡，待样品全部融化后搅匀，迅速冷却至室温，混合均匀，室温保存，待用。

    - 配制酒的样品制备

- 应将配制酒过滤，滤液混合均匀后作为试样。

    - 疑似含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品的样品制备

- 应将汤过滤，滤液混合均匀后作为试样。

    - 试样处理

- 称取1 g（精确至0.01 g）制备均匀的样品于带刻度100 mL离心管中，加1 %盐酸溶液至50 mL，涡旋振荡2 min后超声处理30 min，3 000 r/mim离心5分钟，准确吸取上清液5.00 mL，置MCX固相萃取柱，依次用水5 mL、甲醇5 mL淋洗，抽干，用5 mL氨化甲醇溶液（4.2.1）洗脱，收集洗脱液， 40 ℃氮吹浓缩至干，准确加入1.00 mL甲醇溶解残渣，过0.22 μm滤膜，备用。必要时可根据实际浓度用甲醇进行适当稀释。

  - 仪器参考条件

    - 色谱条件

- 色谱柱：以5 %苯基-95 %二甲基聚硅氧烷为固定相 0.25 mm×30 m×0.25 μm石英毛细管柱，或性能相当者。

- 载气：高纯氦气（纯度：99.999 %）。

- 流速：1.2 mL/min。

- 进样量：1.0 μL。

- 进样方式：不分流进样。

- 进样口温度：280 ℃。

- 柱温：程序升温。

| 升温速率/（℃/min） | 设定温度/℃ | 保持时间/min |
| --- | --- | --- |
| / | 150 | 2 |
| 15 | 280 | 4 |

    - 质谱条件

- 离子源：电子轰击源(EI) 70 eV。

- 离子源温度：230 ℃。

- 接口温度：280 ℃。

- 四极杆温度：150 ℃。

- 仪器使用前以全氟三丁胺调谐液对质谱质量轴进行校正。

- 全扫描（SCAN）质量范围40～350 amu。

- 监测方式：选择离子扫描（SIM）：选择离子详见附录B。

  - 定性测定

在相同实验条件下，样液中待测物质的质量色谱保留时间与标准工作溶液相同并且在扣除背景后的样品质量色谱中所选离子均出现，经过对比所选择离子的丰度与标准品对应离子的丰度比其值在允许范围内（允许范围见表1）则可判定样品中存在对应的待测物。在上述色谱条件下，钩吻碱和钩吻碱子的保留时间参见附录B。钩吻碱和钩吻碱子标准品的气相色谱-质谱联用选择离子色谱图参见附录C。

- 单极质谱电子轰击电离源分析定性时相对离子丰度比的最大允许相对误差

| 相对离子丰度比（基峰%） | ＞50 | ＞20至50 | ＞10至20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许相对误差 | ± 10 % | ± 15 % | ± 20 % | ± 50 % |

  - 定量测定

    - 标准曲线的制作

将混合标准工作溶液（4.4.4）分别按仪器参考条件（6.2）进行测定，得到相应的标准溶液的色谱峰面积。以混合标准工作溶液的浓度为横坐标，以定量离子的色谱峰的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

    - 试样溶液的测定

- 将试样溶液（6.1.5）按仪器参考条件（6.2）进行测定，得到样品溶液中对应组分的色谱峰面积。根据标准曲线得到待测液中组分的浓度，平行测定次数不少于两次。

    - 空白试验

- 除不加试样外，均按上述步骤进行。

- 结果计算

- 按色谱数据处理软件中的外标曲线定量或按式（1）计算试样中钩吻碱、钩吻碱子的含量：

X=c×V×1000m×1000…………………………………………（1）

式中：

X — 试样中钩吻碱、钩吻碱子的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

c — 标准工作液中钩吻碱、钩吻碱子的浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V — 样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m —称样量，单位为克（g）。

- 计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20 %。

- 检出限和回收率

  - 检出限

当称样量为1 g（精确至0.01 g），稀释倍数为10，监测方式为选择离子扫描（SIM）时，本方法中钩吻碱检出限为140 μg/kg，钩吻碱子检出限为100 μg/kg；钩吻碱定量限为462 μg/kg，钩吻碱子定量限为330 μg/kg。

  - 回收率

钩吻碱、钩吻碱子在不同试样及不同添加浓度加标试验中的回收率参见附录F。

方法二 高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法

- 原理

试样经1 %盐酸超声提取，经MCX固相萃取柱净化后，高效液相色谱-三重四极杆串联质谱测定，外标法定量。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

    - 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

    - 甲酸（HCOOH）：色谱纯。

    - 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

    - 盐酸（HCl）。

    - 氨水（NH3·H2O）。

    - 甲酸铵（HCOONH4）。

  - 试剂配制

    - 5 %氨化甲醇（V/V）：取氨水5.0 mL用甲醇稀释至100 mL。

    - 5 mmol/L甲酸铵溶液（含0.1 %甲酸）：称取甲酸铵0.315 g加适量水溶解，加入甲酸1.0 mL后用水稀释至1000 mL，摇匀，用滤膜（5.3）过滤后备用。

    - 1 %盐酸溶液（V/V）：取盐酸1.0 mL用水稀释至100 mL。

    - 50 %甲醇溶液（含0.1 %甲酸）（V/V）：取甲醇50 mL加入甲酸0.10 mL后用水稀释至100 mL。

  - 标准品

见4.3。

  - 标准溶液配制

混合标准工作溶液：分别准确吸取混合标准中间工作液（1 µg/mL）（4.4.3）适量，用甲醇溶液（11.2.4）稀释，摇匀，作为系列混合标准工作溶液，各化合物浓度依次为2.0 µg/L、4.0 µg/L、8.0 µg/L、10.0 µg/L、20.0 µg/L，（可根据需要进行适当调整），现配现用。

- 仪器和设备

高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪，配电喷雾（ESI）离子源，其他仪器设备同方法一 5.2～5.8。

- 分析步骤

  - 试样制备

见6.1.1～6.1.4。

    - 试样处理

称取1 g（精确至0.01 g）制备均匀的样品于带刻度100 mL离心管中，加1 %盐酸溶液至50 mL，涡旋振荡2 min后超声处理30 min，3 000 r/mim离心5分钟，准确吸取上清液5.00 mL，置MCX固相萃取柱，依次用水5 mL、甲醇5 mL淋洗，抽干，用5 mL氨化甲醇溶液（11.2.1）洗脱，收集洗脱液，40 ℃氮吹浓缩至干，准确加入1.00 mL甲醇溶液（11.2.4）溶解残渣，过0.22 μm滤膜，备用。必要时可根据实际浓度用甲醇溶液（11.2.4）进行适当稀释。

  - 仪器参考条件

    - 色谱条件

- 色谱柱：C18柱 2.5 μm，2.1 mm ×75 mm，或性能相当者。

- 流动相：A为5 mmol/L甲酸铵溶液（含0.1 %甲酸）（11.2.2），B为乙腈（11.1.3），梯度洗脱程序见表2。

- 流速：0.35 mL/min。

- 柱温：35 ℃。

- 进样量：0.5 μL。

- 梯度洗脱程序表

| 梯度时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 95 | 5 |
| 1.00 | 90 | 10 |
| 1.50 | 65 | 35 |
| 2.50 | 10 | 90 |
| 3.00 | 5 | 95 |
| 3.01 | 95 | 5 |
| 5.50 | 95 | 5 |

    - 质谱条件

详见附录D。

  - 定性测定

按照高效液相色谱-三重四极杆串联质谱条件测定试样和标准工作溶液，记录试样和标准溶液中各化合物的色谱保留时间，当试样中检出与标准品色谱峰保留时间一致的色谱峰（变化范围在±2.5 %之内），并且试样色谱图中所选择的监测离子对的相对丰度比与相当浓度标准溶液的离子相对丰度比的偏差不超过表3规定的范围，可以确定试样中检出相应化合物。

- 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度（%） | ＞50 | ＞20至50 | ＞10至20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差（%） | ± 20 | ± 25 | ± 30 | ± 50 |

  - 定量测定

    - 标准曲线的制作

将混合标准工作溶液（11.4）分别按仪器参考条件（13.2）进行测定，得到相应的标准溶液的色谱峰面积。以混合标准工作溶液的浓度为横坐标，以定量离子的色谱峰的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

    - 试样溶液的测定

将试样溶液（13.1.1）按仪器参考条件（13.2）进行测定，得到样品溶液中对应组分的色谱峰面积。根据标准曲线得到待测液中组分的浓度，平行测定次数不少于两次。

标准品色谱图参见附录E。

    - 空白试验

除不加试样外，均按上述步骤进行。

- 结果计算

按色谱数据处理软件中的外标曲线定量或按式（2）计算试样中钩吻碱、钩吻碱子的含量：

X=c×V×1000m×1000…………………………………………（2）

式中：

X — 试样中钩吻碱、钩吻碱子的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

c — 标准工作液中钩吻碱、钩吻碱子的浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V — 样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m —称样量，单位为克（g）。

- 计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20 %。

- 检出限和回收率

  - 检出限

当称样量为1 g（精确至0.01g），稀释倍数为10时，本方法中钩吻碱检出限为14 μg/kg，钩吻碱子检出限为10 μg/kg；钩吻碱定量限为46 μg/kg，钩吻碱子定量限为33 μg/kg。

  - 回收率

钩吻碱、钩吻碱子在不同试样及不同添加浓度加标试验中的回收率参见附录G。

- （资料性附录）
钩吻碱、钩吻碱子化合物相关信息

  - 钩吻碱、钩吻碱子英文名称、中文名称、分子式、CAS号、相对分子质量

| 序号 | 英文名 | 中文名称 | 分子式 | CAS号 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gelsemine | 钩吻碱 | C20H22N2O2 | 509-15-9 | 322.4 |
| 2 | Koumine | 钩吻碱子 | C20H22N2O | 1358-76-5 | 306.4 |

- （资料性附录）
气相色谱-质谱联用法质谱条件

  - 化合物名称、分子式、定量离子、定性离子、保留时间

| 序号 | 化合物名称 | 分子式 | 定量离子 （m/z） | 定性离子 （m/z） | 保留时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钩吻碱 | C20H22N2O2 | 322.0 | 279.0，251.0，108.0 | 12.963 |
| 2 | 钩吻碱子 | C20H22N2O | 306.0 | 263.0，223.0，70.0 | 11.670 |

- （资料性附录）
气相色谱-质谱联用法标准溶液的选择离子监测（SIM）离子色谱图

  - 钩吻碱、钩吻碱子标准溶液的的选择离子监测（SIM）离子色谱图

- （资料性附录）
高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法质谱条件

- 离子源：电喷雾离子源（ESI）

- 扫描方式：MRM

- 毛细管电压：正离子模式：3000 V

- 离子源温度：150 ℃

- 干燥气流量：15 L/min

- 雾化气压力：25 Psi

- 鞘气温度：350 ℃；鞘气（N2）流量：12 L/min

  - 化合物名称、分子式、母离子、子离子、碎裂电压、碰撞电压

| 序号 | 化合物名称 | 分子式 | 母离子(m/z) | 子离子 (m/z) | 碎裂电压/V | 碰撞能量/V | 保留时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钩吻碱 | C20H22N2O2 | 323.1 | 70.0a/236.1 | 380 | 35/25 | 2.091 |
| 2 | 钩吻碱子 | C20H22N2O | 307.2 | 220.1a/180.0 | 380 | 35/40 | 2.175 |

- a为定量离子。

- 本方法提供的质谱条件为推荐条件。可根据实际情况，选择响应信号强且无干扰的离子对进行检测，质谱参数亦可根据实际可达到最优灵敏度的条件进行设定。

- （资料性附录）
高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法标准溶液的多反应监测（MRM）离子色谱图

  - 钩吻碱、钩吻碱子标准溶液的多反应监测（MRM）离子色谱图

- （资料性附录）
气相色谱-质谱联用法回收率

  - 不同添加浓度钩吻碱的加标回收率和相对标准偏差（n=6）

| 样品名称 | 280 μg/kg |  |  | 560 μg/kg |  |  | 2800 μg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |
| 代用茶 | 98.6 | 2.1 |  | 99.2 | 1.6 |  | 99.5 | 2.1 |
| 蜂蜜 | 95.2 | 3.1 |  | 96.2 | 2.7 |  | 93.2 | 2.8 |
| 配制酒 | 95.7 | 2.5 |  | 96.1 | 2.6 |  | 98.2 | 1.9 |
| 含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品 | 93.4 | 3.1 |  | 94.6 | 2.9 |  | 96.2 | 2.8 |

  - 不同添加浓度钩吻碱子的加标回收率和相对标准偏差（n=6）

| 样品名称 | 200 μg/kg |  |  | 400 μg/kg |  |  | 2000 μg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |
| 代用茶 | 98.4 | 1.8 |  | 98.9 | 2.1 |  | 99.1 | 2.0 |
| 蜂蜜 | 94.3 | 2.6 |  | 95.1 | 3.2 |  | 93.6 | 2.8 |
| 配制酒 | 96.2 | 2.5 |  | 98.1 | 2.4 |  | 99.2 | 2.3 |
| 含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品 | 95.2 | 2.7 |  | 96.8 | 2.9 |  | 96.1 | 3.1 |

- （资料性附录）
高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法回收率

  - 不同添加浓度钩吻碱的加标回收率和相对标准偏差（n=6）

| 样品名称 | 28 μg/kg |  |  | 56 μg/kg |  |  | 280 μg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |
| 代用茶 | 95.0 | 2.3 |  | 97.7 | 2.6 |  | 96.6 | 2.2 |
| 蜂蜜 | 94.1 | 2.8 |  | 93.6 | 2.6 |  | 95.2 | 2.4 |
| 配制酒 | 93.2 | 2.1 |  | 96.1 | 1.6 |  | 97.2 | 1.6 |
| 含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品 | 92.8 | 2.8 |  | 93.1 | 2.6 |  | 94.1 | 2.4 |

  - 不同添加浓度钩吻碱子的加标回收率和相对标准偏差（n=6）

| 样品名称 | 20 μg/kg |  |  | 40 μg/kg |  |  | 200 μg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |
| 代用茶 | 94.9 | 2.4 |  | 98.0 | 1.8 |  | 96.8 | 2.5 |
| 蜂蜜 | 93.4 | 2.7 |  | 96.6 | 2.7 |  | 93.2 | 2.6 |
| 配制酒 | 94.1 | 2.0 |  | 93.6 | 1.7 |  | 94.2 | 1.8 |
| 含有钩吻碱和钩吻碱子的汤类食品 | 94.1 | 2.4 |  | 94.4 | 2.2 |  | 93.6 | 1.9 |

_________________________________