ICS 67.080.20

B31

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

蔬菜中腐霉利快速检测方法

胶体金免疫层析法

Rapid detection method of procymidone in vegetables

Colloidal gold immunochromatography assay

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省产品质量监督检验研究院提出。

本标准由安徽省市场监督管理局归口。

本标准起草单位安徽省产品质量监督检验研究院、合肥工业大学。

本标准主要起草人：

蔬菜中腐霉利快速检测方法 胶体金免疫层析法

范围

本标准规定了蔬菜中腐霉利残量的胶体金免疫层析快速检测方法。

本标准适用于韭菜、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、蘑菇等中腐霉利残留的快速测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

原理

本方法采用竞争抑制免疫层析原理。样品中残留的腐霉利与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制了抗体和检测线（T线）上包被原的结合，从而导致检测线（T线）颜色深浅的变化，通过检测线（T线）与控制线（C线）颜色深浅比较，对样品中残留的腐霉利进行定性判定。

试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

试剂

正己烷。

氯化钠。

氯化钾

磷酸氢二钠。

磷酸二氢钾。

稀释液： 分别称取氯化钠（4.1.2）8g、氯化钾（4.1.3）0.2g 磷酸氢二钠（4.1.4）1.44g、磷酸二氢钾（4.1.5）0.24g于1000 mL烧杯中，加水充分搅拌溶解后定容至1000 mL，即为稀释液。或使用胶体金免疫层析检测试剂盒专用稀释液。

标准品

腐霉利的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量见表1，纯度≥99%。

表1 腐霉利参考物质中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐霉利 | Procymidone | 32809-16-8 | C13H11Cl2NO2 | 284.14 |

注：或等同可溯源物质。

标准溶液的配制

4.3.1  腐霉利标准储备液（20 g/L）：精密称取腐霉利标准品适量（精确至0.0001g），置于50 mL烧杯中，加入适量正己烷超声溶解后，用正己烷转入100 mL容量瓶中，定容至刻度，摇匀，配制成浓度为20g/L的腐霉利标准储备液。-20℃冷冻避光保存，有效期12个月。

4.3.2  腐霉利标准中间液（200 mg/L）：吸取腐霉利标准储备液（20 g/L）1mL于100 mL容量瓶中，用10%甲醇稀释液稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为200 mg/L的腐霉利标准中间液。4℃冷藏避光保存，有效期3个月。

4.3.3  腐霉利标准工作溶液（2 mg/L）：吸取腐霉利标准中间液（2 mg/L）100 μL于10 mL容量瓶中，用10%甲醇稀释液稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为2 mg/L的腐霉利标准工作溶液。4℃冷藏避光保存，有效期1个月。

材料

4.4.1  腐霉利胶体金免疫层析试剂盒：金标微孔（含胶体金标记的特异性抗体）、试纸条或检测卡。需在阴凉、干燥、避光条件下保存。

仪器和设备

电子天平：感量为0.1g和0.01g。

移液器：100µL，1000µL，10mL。

旋涡混合仪。

高速离心机：转速≥4000 r/min。

离心管：1.5mL、50mL。

环境条件：温度20～40℃，湿度≤80%。

分析步骤

试样制备

取适量待测样品，粉碎后混合均匀备用。

试样的提取

韭菜

准确称取制备后试样2 g(精确至0.01 g)于50mL离心管中，加入稀释液（4.1.4）6.0mL，振荡混匀2min，4000r/min室温离心2min，取上清液即为待测液。

番茄、黄瓜

准确称取制备后试样2 g(精确至0.01 g)于50mL离心管中，加入稀释液（4.1.4）6.0mL，振荡混匀2min，4000r/min室温离心2min，上清液备用。取1.5mL离心管，吸取900μL稀释液，加入100μL上一步上清液，混匀即为待测液。

茄子、辣椒、蘑菇

准确称取制备后试样2 g(精确至0.01 g)于50mL离心管中，加入稀释液（4.1.4）6.0mL，振荡混匀2min，4000r/min室温离心2min，上清液备用。取1.5mL离心管，吸取960μL稀释液，加入40μL上一步上清液，混匀即为待测液。

注：试样提取（6.2）过程可按照试剂盒说明书操作。

测定步骤

检测卡测定步骤

吸取100μL上述待测液于腐霉利胶体金免疫层析快速检测卡样品垫上，反应5～10 min。观察显色情况，进行结果判定。

试纸条测定步骤

吸取100 µL上述待测液于金标微孔中，上下抽吸5～10次，室温条件下进行孵育5 min。将试纸条吸水海绵端垂直向下插入金标微孔中，室温条件下反应6 min。从微孔中取出试纸条，弃去试纸条下端的样品垫，观察显色情况，进行结果判定。

注：测定步骤（6.3）也可按照试剂盒说明书进行。

质控试验

每批样品应同时进行空白试验和加标质控试验。

空白试验

称取空白试样，按照6.2和6.3的步骤同法操作。

加标质控试验

准确称取空白试样2g（精确至0.01g）置于50mL离心管中，加入适量腐霉利标准工作液，使腐霉利终浓度为0.2mg/kg，按照6.2和6.3的步骤同法操作。

结果判定

7.1  目视法：通过对比控制线（C线）和检测线（T线）的颜色深浅进行结果判定。目视判定示意图见图1。

无效

控制线（C线）不显色，表明操作不正确或试剂条无效。

阴性

检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色深或者检测线（T线）颜色与控制线（C线）颜色相当，表明样品中腐霉利残留低于方法检测限，判定为阴性。

阳性

检测线（T线）不显色或检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色浅，表明样品中腐霉利残留的含量高于方法检测限，判定为阳性。

质控试验要求

空白试验测定结果应为阴性，加标质控试验测定结果应为阳性。

图1 目视判定示意图

结论

当检测结果为阳性时，应对结果进行确证。

性能指标

检测限

蔬菜中腐霉利残留为0.2mg/kg。

灵敏度

灵敏度应≥95%。

特异性

特异性应≥95%。

假阴性率

假阴性率应≤5%。

假阳性率

假阳性率应≤5%。

注：性能指标计算方法见附录A。

使用时注意事项

本方法所述试剂信息及操作步骤是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不做限定。方法使用者在使用替代试剂前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法参比标准为GB 23200.8-2016《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》、GB 23200.113-2018 《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、NY/T 761-2008《 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》。

附录A

定性方法性能指标计算方法

表A.1 性能指标计算表

| 样品情况a | 检测结果b | 总数 |
| --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N12 | N.2=N21+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（х2） | (2=（¦N12-N21¦-1）2/（N12+N21）， 自由度（df）=1 |
| 灵敏度（p+，%） | p+=N11/N1. |
| 特异性（p-，%） | p-=N22/N2. |
| 假阴性率（pf-，%） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |
| 假阳性率（pf+，%） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |
| 相对准确度，%c | （N11+N22）/（N1.+N2.） |
| 注： a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果； b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 N：任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |

_________________________________